后勤维修物资采购招标文件

本着公开、公平、公正择优的原则，我校拟对后勤维修物资以校内公开招标的方式实施采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商前来投标。

一、采购名称、项目编号及预算

后勤维修物资采购项目；编号：川文理交易中心〔2017011〕（X）号；预算价186542.50元（大写：壹拾捌万陆仟伍佰肆拾贰元伍角），超过预算的报价为无效报价。

二、采购内容、数量及要求

详见《后勤维修物资采购招标文件》项目清单及要求。

三、合格投标人条件

1.有独立民事责任能力的法人，具备相应的经营范围；

2.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力；

4.具备法律和行政法规规定的其他条件；

5.本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取时间、地点

招标文件自2017年10月9日至2017年10月16日在四川文理学院网站“招投标公告”栏下载。

供应商报名：自2017年10月9日至2017年10月13日09:00- 17:00（北京时间，节假日除外）到达州市通川区塔石路中段519号四川文理学院莲湖校区行政楼4018室现场报名。

报名时需带材料：1.营业执照复印件（加盖公章）；2.法定代表人授权书原件一份；3.授权代表的身份证复印件一份（加盖公章）。

五、注意事项

1.本项目须用对公账户转账的方式缴纳投标保证金5000元（大写：伍仟元整）。潜在供应商以提交报名资料并通过审查的方式获取投标资格。【户名：四川文理学院；账号：2317 5761 0902 6426 022；开户行：中国工商银行达州市通川支行；交款截止时间：2017年10月13日17:00（投标保证金的交纳以银行下账时间为准）。转账时请注明项目名称，退前均不计息。】

2.已获取投标资格的供应商，必须在2017年10月16日15：00前提交报价函及相关文件资料2份（正、副本各1份，请在封面上标明“正本”、“正本”副本字样），须用A4纸大小的档案袋密封后递交四川文理学院莲湖校区办公楼4018室。不接受邮寄的报价函，拒收超时递交的报价函。

报价应包含：已获取投标资格的供应商在报价时应充分考虑货物价、运输、安装、调试、税费等费用（即交钥匙价）。投标文件还应包括：

（1）报价承诺函；

（2）投标人是法人代表的，须提供法人代表授权书，投标人代表身份证复印件加盖鲜章；

（3）投标人相关资质证明材料（加盖鲜章的营业执照、税务登记证复印件、供应商资格条件要求的资质证书复印件等）；

（4）无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书

（5）报价单。

4、供货时间：合同签订后七天内完成。

六、开标原则及时间、地点

1.开标原则：符合招标条件的经销商须在三家以上（含三家）方可开标。

2.开标时间：2017年10月16日15:00。

3.开标地点：四川文理学院莲湖校区行政楼四楼会议室（暂定）。

七、评审程序、方法和标准

在学校相关部门和投标供应商代表参与下现场公开开标。在符合货物质量规定的数量、质量和服务的前提下，以总价报价最低的供应商作为中标供应商。

八、结算方式及期限

按产品质量标准及本合同要求验收合格并收到结算发票后20个工作日内付清全部款项。

九、联系人及联系方式

杨老师 0818-2796632

四川文理学院公共资源交易服务中心

2017年10月9日

附件：后勤服务处维修物资采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单开面板 | 捷鹰/86型 | 70个 | 6 | 420 |  |
| 2 | 插座面板 | 捷鹰/86型/10A | 200个 | 7 | 1400 |  |
| 3 | 空调插座面板 | 捷鹰/86型/16A | 60个 | 9 | 540 |  |
| 4 | 空开 | ABB/3P63A | 76个 | 146 | 11096 | 9盒*4 |
| 5 | 空开 | ABB/2P63A | 114个 | 90 | 10260 | 11盒*6 |
| 6 | 空开 | ABB/2P32A | 144个 | 60 | 8640 | 16盒*6 |
| 7 | 空开 | ABB/1P32A | 60个 | 30 | 1800 | 5盒*12 |
| 8 | 空开 | ABB/1P63A | 72个 | 40 | 2880 | 6盒*12 |
| 9 | 灯管(短） | 佛山/8W/LEDT8 | 300根 | 10.5 | 3150 |  |
| 10 | 灯杯 | 欧普/3WLED/暖色大号 | 100个 | 7.5 | 750 |  |
| 11 | 小三开面板 | 捷鹰/118 | 50个 | 12 | 600 |  |
| 12 | 中六开面板 | 捷鹰/118 | 20个 | 15 | 300 |  |
| 13 | 大8开面板 | 捷鹰/118 | 10个 | 27 | 270 |  |
| 14 | 小2插面板 | 捷鹰/118 | 50个 | 13 | 650 |  |
| 15 | 小16A空调面板 | 捷鹰/118 | 20个 | 12 | 240 |  |
| 16 | 投影射灯 | 子弹头/50WLED | 50个 | 86 | 4300 |  |
| 17 | 电子镇流器 | 三雄/一拖二 | 50个 | 31 | 1550 |  |
| 18 | 电子镇流器 | 三雄/一拖三 | 50个 | 50 | 2500 |  |
| 19 | LED灯泡 | 欧普/9W冷色LED | 500个 | 17 | 8500 |  |
| 20 | LED灯泡 | 欧普/9W暖色LED | 200个 | 17 | 3400 |  |
| 21 | LED贴片灯 | 欧普/12W冷色LED | 100片 | 30 | 3000 |  |
| 22 | LED贴片灯 | 欧普/24W冷色LED | 50片 | 34 | 1700 |  |
| 23 | LED灯泡 | 欧普/12W暖色LED | 200个 | 18 | 3600 |  |
| 24 | LED灯泡 | 欧普/3W冷色LED | 1000个 | 17 | 17000 |  |
| 25 | 大号灯杯 | 雷士/12V45W | 50个 | 5 | 250 |  |
| 26 | 变压器 | 雷士/12V45W | 50个 | 13 | 650 |  |
| 27 | 冷灯管（长） | 佛山/15WT8LED | 1500根 | 12 | 18000 |  |
| 28 | 松果灯 | 欧普/25WLED | 150个 | 59 | 8850 |  |
| 29 | 灯带 | 欧普/塑料LED冷色双排 | 1000米 | 8 | 8000 |  |
| 30 | 灯带 | 欧普/塑料LED暖色双排 | 1000米 | 8 | 8000 |  |
| 31 | 射灯 | 雷士/12W滑轨LED | 100个 | 45 | 4500 | 外壳乳白色 |
| 32 | 双控双开面板 | 捷鹰/86型 | 100个 | 10 | 1000 |  |
| 33 | 开口铜线鼻子 | 50A | 50个 | 1.5 | 75 |  |
| 34 | 开口铜线鼻子 | 100A | 50个 | 2 | 100 |  |
| 35 | 开口铜线鼻子 | 150A | 50个 | 3 | 150 |  |
| 36 | 开口铜线鼻子 | 200A | 50个 | 4 | 200 |  |
| 37 | 时控开关 | 德力西 | 15个 | 48.40 | 726 |  |
| 38 | 交流接触器 | CJX2-6511德力西 | 10个 | 110 | 1100 |  |
| 39 | 波纹管 | 3"/白色硬质 | 3圈 | 25 | 75 |  |
| 40 | 波纹管 | 4"/白色硬质 | 3圈 | 25 | 75 |  |
| 41 | 强光头灯充电 | 5WLED | 7只 | 65 | 455 | 工作头灯 |
| 42 | 日光灯管 | TCL/36W | 50根 | 7 | 350 |  |
| 43 | 三脚插头 | 子弹头10A | 30个 | 3.5 | 105 |  |
| 44 | 118明装线盒 | 小盒 | 50盒 | 1.5 | 75 |  |
| 45 | 钠灯触发器 | 亚明1923/250W | 10个 | 25 | 250 |  |
| 46 | 钠灯灯管 | 亚明1923/250W | 10只 | 67.50 | 675 |  |
| 47 | 钠灯镇流器 | 亚明1923/250W | 10只 | 177 | 1770 |  |
| 48 | 钠灯灯管 | 亚明1923/400W | 10只 | 65 | 650 |  |
| 49 | 钠灯镇流器 | 亚明1923/400W | 5只 | 234 | 1170 |  |
| 50 | 86型明装线盒 |  | 50盒 | 0.8 | 40 |  |
| 51 | 20米防水胶布 |  | 50盒 | 4 | 200 |  |
| 52 | 热熔胶棒 |  | 30个 | 16 | 480 |  |
| 53 | 3分PVC线管 | B型冷弯管 | 100根 | 3 | 300 |  |
| 54 | 3分PVC弯头 |  | 2个 | 60 | 120 |  |
| 55 | 3分PVC三通 |  | 2个 | 50 | 100 |  |
| 56 | 4分PVC弯头 |  | 3个 | 40 | 120 |  |
| 57 | 充电器 | 骆驼DC24V10AH | 1个 | 250 | 250 |  |
| 58 | 蓄电瓶 | 骆驼DC24V100AH | 2个 | 605 | 1210 |  |
| 61 | 电工户外腰包 | 澳利 | 6个 | 61 | 366 |  |
| 62 | 充电手枪钻 | 绿巨人DC18V | 2把 | 330 | 660 |  |
| 63 | 剥线钳 | BOS | 6个 | 35 | 210 |  |
| 64 | 尖嘴钳 | BOS | 6个 | 35 | 210 |  |
| 65 | 钢丝钳 | BOS | 6个 | 38 | 228 |  |
| 66 | 斜口钳 | BOS | 6个 | 38 | 228 |  |
| 67 | 伸缩改刀 | BOS多功能 | 6个 | 28 | 168 |  |
| 68 | 穿心改刀 | BOS6寸 | 6个 | 12 | 72 |  |
| 69 | 穿心改刀 | BOS12寸 | 6个 | 23 | 138 |  |
| 70 | 电池 | 南孚DC9V | 10个 | 12 | 120 |  |
| 71 | 电池 | 南孚18650（4800MA) | 10个 | 18 | 180 |  |
| 72 | 充电器 | 18650四槽 | 1个 | 45 | 45 |  |
| 73 | 灯管（长） | 欧普/15WT8LED | 500颗 | 11.7 | 5850 |  |
| 74 | 灯管（短） | 欧普/8WT8LED | 100颗 | 10.5 | 1050 |  |
| 75 | 电子式电表 | 普通5-20A | 20个 | 43 | 860 |  |
| 76 | 三孔插头 | 子弹头/10A | 50个 | 3.5 | 175 |  |
| 77 | 铜芯线 | 大竹黑象/2.5mm2 | 10圈 | 95 | 950 |  |
| 78 | 铜芯线 | 大竹黑象/4m㎡ | 10圈 | 180 | 1800 |  |
| 79 | 铜芯线 | 大竹黑象/6m㎡ | 10圈 | 280 | 2800 |  |
| 80 | 铝芯线 | 大竹黑象/2.5mm2 | 10圈 | 38 | 380 |  |
| 81 | 铝芯线 | 大竹黑象/4m㎡ | 15圈 | 48 | 720 |  |
| 82 | 时控开关 | 德力西 | 20个 | 48.40 | 968 |  |
| 83 | 挂丝节能灯 | 欧普/26W | 200个 | 18.7 | 3740 |  |
| 84 | 空开 | 德力西/1P16A | 48个 | 4.5 | 216 |  |
| 85 | 空开 | 德力西/1P20A | 48个 | 4.5 | 216 |  |
| 86 | 空开 | 德力西/2P20A | 48个 | 9.5 | 456 |  |
| 87 | 拉线绳 |  | 20把 | 3 | 60 |  |
| 88 | 明装空调专用插座 | 捷鹰86型 | 100个 | 9 | 900 |  |
| 89 | PVC3"管卡 |  | 10包 | 8 | 80 |  |
| 90 | PVC3"线管 |  | 50根 | 3.8 | 190 |  |
| 91 | 防水胶布 |  | 50个 | 3 | 150 |  |
| 92 | 电池 | 南孚DC1.5V | 10个 | 5 | 50 | 5号电池 |
| 93 | 4分三通 |  | 2袋 | 25 | 50 |  |
| 94 | PPR暗杠切止阀 | 联塑/Φ25 | 50个 | 19 | 950 |  |
| 95 | PPR三通 | 联塑/Φ20 | 60个 | 0.6 | 36 |  |
| 96 | PPR管剪刀 |  | 1把 | 30 | 30 |  |
| 97 | 水表 | Φ15/天府 | 10只 | 28 | 280 |  |
| 98 | 水表 | Φ20 | 5只 | 36 | 180 |  |
| 99 | 生料带 |  | 200个 | 2.5 | 500 |  |
| 100 | PPR活接阀 | Φ40 | 10个 | 75.50 | 755 |  |
| 101 | PPR切口阀 | Φ40 | 30个 | 40 | 1200 |  |
| 102 | PPR直接头 | Φ40 | 20个 | 5 | 100 |  |
| 103 | 污水池下水 |  | 10套 | 20 | 200 |  |
| 104 | 绞刀 |  | 1把 | 45 | 45 |  |
| 105 | 3.2麻花钻 | 不锈钢 | 4盒 | 30 | 120 |  |
| 106 | 人字梯脚套 | 5公分 | 4套 | 10 | 40 |  |
| 107 | 超硬合金陶瓷钻 | 8mm | 15根 | 15 | 225 |  |
| 108 | 超硬合金陶瓷钻 | 6mm | 20根 | 10 | 200 |  |
| 109 | 吸盘 | 直径10公分 | 2个 | 15 | 30 |  |
| 110 | 风批头 | 两头十字 | 5盒 | 20 | 100 |  |
| 111 | 玻璃门拉手 | 不锈钢60厘米 | 10副 | 40 | 400 |  |
| 112 | 工具包 | 安全生产 | 1个 | 35 | 35 |  |
| 113 | 电锤 | B0SCH2-225 | 1把 | 1319 | 1319 |  |
| 114 | 木工板 |  | 5张 | 75 | 375 |  |
| 115 | 生态板 |  | 5张 | 150 | 750 |  |
| 116 | 九厘板 | 双面 | 10张 | 52 | 520 |  |
| 117 | 水曲面板 |  | 15张 | 52 | 780 |  |
| 118 | 60颗齿合金锯片 | Φ18cm | 3张 | 25 | 75 |  |
| 119 | 切割片 | Φ11cm | 3张 | 18 | 54 |  |
| 120 | 角铁 | 3CM | 5串 | 35 | 175 |  |
| 121 | 角钢加厚 | 30 | 15根 | 30 | 450 |  |
| 122 | 扁铁加厚 | 2CM | 50根 | 14 | 700 |  |
| 123 | 切割片 | 好利多 | 5盒 | 50 | 250 |  |
| 124 | 防盗门锁芯 | 70AB | 5个 | 40 | 200 |  |
| 125 | 防盗门锁芯 | 75AB | 10个 | 42 | 420 |  |
| 126 | 防盗门锁芯 | 90AB | 5个 | 47 | 235 |  |
| 127 | 防盗门锁芯 | 100AB | 5个 | 50 | 250 |  |
| 128 | 元钉 | 100 | 2.5KG | 9 | 22.5 |  |
| 129 | 元钉 | 60 | 5KG | 9 | 45 |  |
| 130 | 元钉 | 50 | 5KG | 9 | 45 |  |
| 131 | 层板刀 |  | 5把 | 30 | 150 |  |
| 132 | 刀片 |  | 5盒 | 4 | 20 |  |
| 133 | 十字改刀 |  | 2把 | 5 | 10 |  |
| 134 | 一字改刀 |  | 2把 | 5 | 10 |  |
| 135 | 羊角锤 |  | 2把 | 20 | 40 |  |
| 136 | 不锈钢麻花钻 | 4.2/双头 | 10盒 | 35 | 350 |  |
| 137 | 堵漏剂 |  | 20件 | 48.40 | 968 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 186542.50 |  |

# 部分投标文件格式

## 一、投标承诺函

四川文理学院：

我方全面研究了 “后勤维修物资采购”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币  元（大写：）。

三、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后  日内完成货物配送，并交付采购人验收、使用。

五、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币5000元（大写：伍仟元整）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（一）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（二）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（三）在投标过程中有违规违纪行为；

（四）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

六、投标有效期为从投标截止之日起60天。

七、我方为本项目提交的投标文件正、副本各1份。

八、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

九、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

四川文理学院：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“后勤维修物资采购”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日    期：

注:1.如法定代表人参与投标的,则不需该授权书

2.须附上法定代表人及投标代表的身份证复印件,并加盖鲜章

## 三、报价人相关资质证明材料

1、营业执照副本复印件（加盖鲜章）

2、税务登记证副本复印件（加盖鲜章）

3、组织机构代码副本证复印件（加盖鲜章）

4、供应商资格条件要求的其他资质证书复印件等(加盖鲜章)

## 四、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。2.表格不够，可自行加行。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## 五、分项报价明细表

附：报价单格式

| 序序号 | 材料名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。2.表格不够，可自行加行。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：