**附件：**

**“四川文理学院莲湖校区教学楼和音乐楼玻璃维修服务采购”公开招标公告更正事项和内容**

各潜在投标单位：

“四川文理学院莲湖校区教学楼和音乐楼玻璃维修服务采购项目”公开招标公告“莲湖校区玻璃更换清单”作出如下更正：

原莲湖校区玻璃更换清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目及工程名称 | 数量  （单位：张） | 备注 |
| 1 | 一教楼左侧楼间  弧形幕墙玻璃 | 1 | 钢化镀膜玻璃 |
| 2 | 一教楼正面4层上部幕墙玻璃 | 1 | 钢化镀膜玻璃 |
| 3 | 二教楼文化传媒左右楼梯间，背面4层 | 3 | LOE中空钢化玻璃 |
| 合计 |  | 5 |  |

原清单更正为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目及工程名称 | 数量  （单位：张） | 备注 |
| 1 | 一教楼左侧楼间  弧形幕墙玻璃 | 1 | 钢化镀膜玻璃  （具体规格以实地勘察为准） |
| 2 | 一教楼正门雨棚平台玻璃 | 1 | 钢化玻璃  （具体规格以实地勘察为准） |
| 3 | 一教楼正面4层上部幕墙玻璃 | 1 | 钢化镀膜玻璃  （具体规格以实地勘察为准） |
| 4 | 音乐楼层面上雨棚玻璃 | 1 | 8+8夹胶钢化玻璃  （具体规格以实地勘察为准） |
| 5 | 二教楼文化传媒左右楼梯间，背面4层 | 3 | LOE中空钢化玻璃  （具体规格以实地勘察为准） |
| 合计 |  | 7 |  |

说明：

1、本工程含有高空施工，要求施工人员必须两人及以上购买保险。

2、本工程为包干工程，报价报含材料费、施工费、垃圾清运费、管理费、运输费、税金、保险费等所有费用。

3、本工程为高空作业项目，具体维修方案及报价明细要根据实际勘察现场情况而定，实际用材要与原有实物相符，确保整体玻璃墙面效果一致。

4、工程量以实际收方量为准。

采 购 人：四川省文理学院

地 址：四川省达州市通川区塔石路中段519号

联 系 人：邹老师

联系电话：0818-2790030