莲湖校区一教学楼外墙维修服务采购招标文件

四川文理学院莲湖校区一教学楼西侧外墙瓷砖出现脱落而影响整体美观，现我校以公开招标的方式对瓷砖脱落的墙面进行更换维修，欢迎符合要求的企业前来参加投标。

一、采购名称及预算：莲湖校区一教学楼外墙维修服务项目；预算价1.73万元，超过预算的报价为无效报价。

二、采购内容数量及要求

详见《莲湖校区一教学楼外墙维修服务采购招标文件》（维修项目要求）。

三、合格投标人条件

1、具有独立承担民事责任能力的法人；。

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力。

4、具备法律和行政法规规定的其他条件。

5、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2017年08月10日至2017年08月21日 四川文理学院官网上下载。

招标文件售价：人民币0元/份（网上下载）。

供应商报名：自2017年08月15日至2017年08月18日08:00- 17:00（北京时间，节假日除外）到达州市通川区塔石路519号（四川文理学院新区）行政楼5013室现场报名或通过电子邮件（cwlgzc@163.com）报名。

报名时需带材料：1、营业执照复印件（加盖公章）；2、法定代表人授权书原件一份；3、权代表的身份证复印件一份（加盖公章）。

五、注意事项

1、本项目无投标保证金。潜在供应商以提交报名资料并通过审查的方式获取投标资格。

2、潜在投标商可在2017年08月21日15：00时前自行前往莲湖校区一教楼勘察现场，投标商考察现场所发生的一切费用由投标商自己承担。

3、参与投标的供应商，必须在2017年08月21日15:00时之前提交报价函及相关文件资料时，须用A4纸大小的档案袋密封后递交四川文理学院莲湖校区办公楼5013室（国有资产管理处）。不接受邮寄的报价函，拒收超时递交的报价函。

报价应包含：投标人在报价时应充分考虑设备、材料、周转材料在施工中的搬运、加工、施工人员的保险费和高空作业措施费等，相关所用税费均包含在报价中，中标后不另行计费。投标文件还应包括：

（1）报价承诺函；

（2）投标人不是法人代表的，须提供法人代表授权书，投标代表身份证复印件加盖鲜章；

（3）投标人相关资质证明材料（加盖鲜章的营业执照、税务登记证复印件、供应商资格条件要求的资质证书复印件等）；

（4）无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书

（5）报价单。

3、竣工时间：合同签订后20日内完成。

六、开标原则及时间、地点

1、开标原则：符合招标条件的供应商家须在三家以上（含三家）方可开标。

2、开标时间：2017年08月21日15:00。

3、开标地点：四川文理学院莲湖校区行政楼(5015室)。

七、评审程序、方法和标准

在学校相关部门和投标供应商代表参与下现场公开开标。在符合资质、质量要求的前提下，以总价报价最低的投标人为中标人。

八、验收标准和要求

按照国家现行规定的相关建筑施工质量标准以及签订合同的要求验收本工程。

九、联系电话：0818-2790030 邹老师

四川文理学院国有资产管理处

2017年08月10日

莲湖校区一教学楼西侧外墙2-6楼瓷砖脱落维修项目要求：

一、施工面积约：

6.20×0.9×8+1.40×6.2×2=62㎡

二、需求清单

| 主材名称 | 单位 | 估算工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真石漆 | ㎡ | 62.00 |  |

报价说明：

1、该清单列出的需求项为维修工程中主要材料，本工程为高空作业项目，报价人须根据维修项目的实际情况制定具体维修方案和报价明细。如报价要考虑到维修项目相关的吊栏租金、吊栏运输费、吊栏搬运费、吊栏安装（含线路）及拆除、水泥、建筑垃圾清运、1.5mm粗2.5cm钢丝网材料费、膨胀螺丝材料费、高空安全措施费等等辅助材料费用。

2、本工程含有高空施工，要求施工人员必须两人及以上且购买保险。

3、本工程为包干工程，报价报含主材及辅材费、施工费、管理费、运输费、税金、保险费、利润等所有费用。

三、参考方案

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 吊栏租金 |  |  |
| 吊栏及吊栏配件往返运输 |  |  |
| 吊栏及吊栏配件安装 |  |  |
| 灰工铲除全部瓷砖 |  |  |
| 1.5mm粗2.5cm钢丝网 |  |  |
| 6mm膨胀螺丝 |  |  |
| 水泥 | 8 | 包 |
| 河沙 | 1 | m³ |
| 真石漆 |  |  |
| 拆除吊栏及吊栏配件 |  |  |
| 建筑垃圾清运 |  |  |
| 高空安全措施费 |  |  |
| 管理费及税金 |  |  |
| 注：该维修方案包含所有材料数量、规格、劳务需求等等仅供参考，本项目为包干工程，实际需求应根据现场勘测或维修项目而定，报价人结合自身实力、市场行情、工程实际需求等合理报价。 |  |  |

# 部分投标文件格式

## 一、投标承诺函

__________________（招标单位名称）：

我方全面研究了 “”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方承诺（说明：填写“已经具备”或“不具备”）《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

- 法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币元（大写：）。

三、我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

四、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

五、投标有效期为从投标截止之日起30天。

六、我方为本项目提交的投标文件正本1份。

七、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

八、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（招标单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

注:1.如法定代表人参与投标的,则不需该授权书

2.须附上法定代表人及投标代表的身份证复印件,并加盖鲜章

## 三、报价人相关资质证明材料

1、营业执照副本复印件（加盖鲜章）

2、税务登记证副本复印件（加盖鲜章）

3、组织机构代码副本证复印件（加盖鲜章）

4、供应商资格条件要求的其他资质证书复印件等(加盖鲜章)

## 四、无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书格式

四川文理学院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 五、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竣工时间 |  |
| 2 | 施工人员保险购买 |  |
| 3 | 工程质量 |  |
| 4 | 其他要求 |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

## 六、分项报价明细表

附：报价单格式

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：